询价通知书

各单位：

本单位就“高压配电系统维修项目”进行询价，请合格的供应商予以报价。

一、项目名称：湖南省青少年活动中心配电间高压设备维修采购项目

二、项目内容及需求

| 序号 | 项目产品名称 | 规格型号 | 数 量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 | 10KV VS1—630A | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 10KV | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 高压熔断器 | 10KV 0.5A | 3 | 只 |  |  |
| 4 | 指示灯 | AD11 | 40 | 只 |  |  |
| 5 | 抽屉拉手 | GCK专用 | 20 | 只 |  |  |
| 6 | 安装费 |  |  | 工时 |  |  |
| 7 | 其他必须费用 |  |  |  |  |  |

售后服务：本批采购要求自交付使用竣工验收合格之日起一年内，如发现因材料质量或施工方问题造成采购方的损失，由供应商免费更换并根据采购方的要求进行安装。

报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

三、项目中标单位职责

（一）负责根据采购方需求进行维修安装调试；

（二）要求做好安全保障措施与现场管理方案；

（三）中标单位须出具相应费用的有效发票，凭发票进行费用结算。

四、项目预算上限70，000元

本采购项目使用财政专项资金，为保障专项资金合理使用，如安装时间变更，采购方将提前通知中标单位，双方妥善做出安排；如取消本次活动，采购方将提前通知并不支付任何费用。

五、支付方式

合同签订之日起7个工作日内，中标单位须出具相应费用的有效发票，采购人按合同要求办理付款手续。

六、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

七、采购方式：询价采购。

八、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务的详细配置参数，定标后不再增补任何费用。

九、交货期：按合同约定时间。
    十、保密要求：应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，亦不得将其用于履行本项目之外的其他用途，即便提供给与履行本合同有关的人员，也应该保密并限于履行合同所需范围内使用。造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。无论本项目是否变更、解除、终止，本条款均持续有效。

十一、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

十二、采购响应：

（一）截止时间：2020年10月14日下午3时00分

（二）响应要求：供应商须通过与采购单位联系获取报价格式文件，未采用的为无效报价，并在采购响应截止时间前完成报价手续。

十三、报价格式文件见附件。未提供下列文件，投标文件无效，作为废标处理：

（一）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（二）询价响应文件、报价表、售后服务体系说明及售后服务承诺；

（三）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（四）项目评审要求提交的证明文件；

（五）报价人认为应提供的其他资料。

十四、采购单位联系方式：

采购单位名称：湖南省青少年活动中心

联系人：陈老师

联系电话：0731-88776815

附件：

报价格式文件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 投标报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 工期 | 项目总工期 日历天 |
| 项目负责人 | 姓名： |
| 备注 |  |

投标人：      （盖投标人公章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日期：    年    月    日