询价通知书
各单位：
本单位就“配电间高压预防性试验”进行询价，请合格的供应商予以报价。
一、项目名称：湖南省青少年活动中心配电间高压预防性试验项目

二、项目内容及需求

	
	项目名称
	技术参数
	单位　
	数量

	1
	干式变压器
	1000Kvar以上
	台
	1

	2
	干式变压器
	1000Kvar以下
	台
	4

	3
	微机保护装置
	10KV系统
	台
	7

	4
	电压互感器
	10KV系统
	组
	1

	5
	避雷器
	10KV系统
	组
	2

	6
	高压电缆
	10KV系统
	根
	8

	7
	母线耐压
	10KV系统
	组
	3

	8
	高压柜试验和保养
	KYN28-12
	台
	10

	9
	高压柜试验和保养
	HXGN17-12
	台
	4

	10
	低压柜试验和保养
	GCK
	台
	39

	11
	直流屏试验维护
	GZDW
	组
	1

	12
	安全试具检测
	10KV系统
	组
	1

	
	
	
	
	


售后服务：

本次采购要求出具专业报告。

三、项目中标单位职责
（一）负责根据采购方需求对高压设备进行预防性试验；

（二）要求做好安全保障措施与现场管理方案；
（三）中标单位须出具相应费用的有效发票，凭发票进行费用结算。

四、项目预算上限90，000元

本采购项目使用财政专项资金，如取消本次活动，采购方将提前通知并不支付任何费用。

五、支付方式

项目施工前签订合同，试验完成并出具专业报告后，中标单位出具相应费用的有效发票，采购人按合同要求办理付款手续。

六、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

七、采购方式：询价采购。

八、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务的详细配置参数，定标后不再增补任何费用。

    九、交货期：按合同约定时间。
    十、保密要求：应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，亦不得将其用于履行本项目之外的其他用途，即便提供给与履行本合同有关的人员，也应该保密并限于履行合同所需范围内使用。造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。无论本项目是否变更、解除、终止，本条款均持续有效。

十一、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

十二、采购响应：
（一）截止时间：2026年5月11日上午10时00分
（二）响应要求：供应商须通过与采购单位联系获取报价格式文件，未采用的为无效报价，并在采购响应截止时间前完成报价手续。
十三、报价格式文件见附件。未提供下列文件，投标文件无效，作为废标处理：

（一）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。       

（二）询价响应文件、报价表、售后服务体系说明及售后服务承诺；

（三）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（四）项目评审要求提交的证明文件；

（五）报价人认为应提供的其他资料。

十四、采购单位联系方式：
采购单位名称：湖南省青少年活动中心
联系人：陈老师  联系电话：0731-88776815
附件：

       报价格式文件
	项目名称
	

	投标人
	

	投标报价
	大写：           元

小写：           元

	工期
	项目总工期    日历天

	项目负责人
	姓名：

	备注
	


投标人：      （盖投标人公章）      

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）      
日期：    年    月    日
