绍兴市青少年活动中心零星工程

招标文件

招标人名称： 绍兴市青少年活动中心            （盖章）

招标人地址：  绍兴市经济开发区涂山路155号

联系人： 何勇       电话：88903260  13185596000

绍兴市青少年活动中心前观巷教室装修工程

招标书

绍兴市青少年活动中心实践基地部分场外设施因使用需要将实施两项零星工程。现对此工程实行公开招投标，欢迎贵单位前来参加。

- 工程概况：

1．工程地点：绍兴市青少年活动中心综合实践基地

2．工程内容：

（1）乌篷船周边路面硬化工程。

（2）综合楼内庭铺设地砖工程。

3．工程量及材料要求：（1）见附件：工程量清单；（2）根据现场答疑施工。

4．工程造价：控制在5万以内。

二、招标工期：2016年2月12日开工，到2月22日前完工；

三、承包方式：包工包料，不得转包。

四、投标人资质等级要求：市政三级(含以上)或民用建筑三级(含以上)，报名时请随带原件及复印件。

五、工程质量和要求：工程质量要求为合格。

六、工程付款：工程竣工验收合格，一次新付清付清。

七、报价书主要内容：

1．企业资质证书、及营业执照（原件）复印件、单位介绍信及授权委托书；

2．总报价单（加盖单位公章和法人代表印章）；

八、报名时间：2月6日下午2：00—4：00。

九、答疑时间：2月6日下午2：00—4：00。

十、投标书递交时间： 2016年2月 7日上午8：00--10：00送科技楼二楼总务处，截止时间为10：00，过期不候。报价书的包封写明工程名称、投标人名称、并骑缝加盖公章及法人代表印章密封送达，若逾时或密封失当作为无效的投标文件，按投标人弃权处理。

十一、评标方式：2016年2月7日上午10：00 在市青少年活动中心科技楼总务处，在活动中心有关领导的监督下启封，以最低标的报价单位为中标单位。

附件1、乌篷船周边路面硬化工程量清单

附件2、综合楼内庭院铺设地砖工程量清单

绍兴市青少年活动中心

2016年2月3日

附件1

乌篷船周边路面硬化工程量清单

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨花石地面 | 20 | m² | 1.5M宽度路面，包括平整场地、浇混凝土基础及铺设雨花石地面 |
| 2 | 清理场地 | 300 | m² | 整体场地清理及垃圾外运 |
| 3 | 水泥地面 | 300 | m² | 厚度7-8CM,C25混凝土浇筑 |
| 4 | 树框 | 10 | 只 | 100*100㎝花岗石 |
| 5 | 总体要求 | 服从甲方管理，安全文明施工，保质保量，按时完工 |

附件2

综合楼内庭院铺设地砖工程量清单

| 序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁种海桐球 | 6 | 株 | 100*100㎝打泥球，包种包活 |
| 2 | 基础挖土 | 13 | m3 | 深度12-15㎝，挖平压实 |
| 3 | 废土外运 | 2 | 车 | 5T车；保持沿途清洁 |
| 4 | 混凝土基础 | 140 | m² | C25混凝土浇筑平整 |
| 5 | 广场砖 | 140 | m² | 10*10规格，颜色质量同西侧场地 |
| 6 | 铺广场砖 | 140 | m² | 平整规则，勾缝 |
| 7 | 材料 | 140 | m² | 水泥、黄沙 |
| 8 | 阴沟降底 | 17.6 | m | 与西侧原铺设一致 |
| 9 | 树框 | 1 | 只 | 120*120㎝花岗石 |
| 10 | 总体要求 | 服从甲方管理，安全文明施工，保质保量，按时完工 |